## CHC3F-IQ4
I/O TYPE |  |  |  |  | 設備盤側 | [5 empty] | DDC名稱:CHC3F-IQ4;IP:0 | [11 empty] | (未確效系統) | 試車欄 |  |  |  | 備 註
DI | DO | AI | AO | SOF | 監控點說明 | 盤名/設備名 | 設備(盤)端子編號 |  |  |  | 硬體種類I/O |  | 控制器內端子編號 |  |  |  | 監控盤內端子編號 |  |  |  | 控制線數 | 軟體編號 |  | 靜態測試 | 動態測試 | 軟體測試 | 軟體功能
[7 empty] | V+ | V- | S+ | S- |  |  | V+ | V- | S+ | S- | V+ | V- | S+ | S-
|  | 1 |  |  | C_5F DC47室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI1 |  |  | 4 | 5 | DC24+ |  | 001
|  | 1 |  |  | C_5F DC48室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI2 |  |  | 6 | 7 | DC24+ |  | 003 | [8 empty] | 24DC至端指S-引至24VDC-
|  | 1 |  |  | C_5F DC49室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI3 |  |  | 8 | 9 | DC24+ |  | 005
|  | 1 |  |  | C_5F DC50室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI4 |  |  | 10 | 11 | DC24+ |  | 007
|  | 1 |  |  | C_5F DC51室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI5 |  |  | 12 | 13 | DC24+ |  | 009
|  | 1 |  |  | C_5F DC52室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI6 |  |  | 14 | 15 | DC24+ |  | 011
|  | 1 |  |  | C_5F DC53室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI7 |  |  | 16 | 17 | DC24+ |  | 013
|  | 1 |  |  | C_5F DC54室內溫度 | [5 empty] | IQ4 | AI8 |  |  | 18 | 19 | DC24+ |  | 015 | 016
|  | 1 |  |  | C_5F_室內溫度#1 | [5 empty] | IQ4 | AI9 |  |  | 20 | 21 | DC24+ |  | 017
|  | 1 |  |  | C_5F_室內濕度#1 | [5 empty] | IQ4 | AI10 |  |  | 22 | 23 | DC24+ |  | 019
|  |  | 1 |  | C_5F DC47冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO1 |  |  | 24 | 25 | T1 | R1 | 021 | 022 |  |  | A/M(BV16),OV(AV21),SV(AV18)
|  |  | 1 |  | C_5F DC48冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO2 |  |  | 26 | 27 | T2 | R2 | 023 | 024 |  |  | A/M(BV17),OV(AV25),SV(AV22)
|  |  | 1 |  | C_5F DC49冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO3 |  |  | 28 | 29 | T3 | R3 | 025 | 026 |  |  | A/M(BV18),OV(AV29),SV(AV26) |  |  |  |  | AV30(Tmax)
|  |  | 1 |  | C_5F DC50冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO4 |  |  | 30 | 31 | T4 | R4 | 027 | 028 |  |  | A/M(BV19),OV(AV36),SV(AV33)
|  |  | 1 |  | C_5F DC51冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO5 |  |  | 32 | 33 | T5 | R5 | 029 | 030 |  |  | A/M(BV22),OV(AV48),SV(AV45)
|  |  | 1 |  | C_5F DC52冰水閥開度 | [5 empty] | IQ4 | AO6 |  |  | 34 | 35 | T6 | R6 | 031 | 032 |  |  | A/M(BV23),OV(AV49)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI11 | 1 |  | 2 | 3 | DC24+ |  | 101 | 102 |  |  | A/M(BV15),OV(AV41),SV(AV91)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI12 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 103 | 104 |  |  | A/M(BV16),OV(AV42),SV(AV94)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI13 | 7 |  | 8 | 9 | DC24+ |  | 105 | 106 |  |  | A/M(BV17),OV(AV43),SV(AV97)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI14 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 107 | 108 |  |  | A/M(BV18),OV(AV44),SV(AV100)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI15 | 13 |  | 14 | 15 | DC24+ |  | 109 | 110 |  |  | A/M(BV19),OV(AV45),SV(AV103)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI16 | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 111 | 112 |  |  | A/M(BV20),OV(AV46),SV(AV106)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI17 | 19 |  | 20 | 21 | DC24+ |  | 113 | 114 |  |  | A/M(BV21),OV(AV47),SV(AV109)
|  | 1 | [8 empty] | 8UIO模組 | AI18 | 22 |  | 23 | 24 |  |  | 115 |  |  |  | A/M(BV22),OV(AV48),SV(AV112) |  |  |  |  | 24DC至端指S-引至0VDC
|  |  | 1 |  | C_5F DC53冰水閥開度 | [5 empty] | 8AO模組 | AO7 |  |  | 1 | 3 | T7 | R7 | 201 | 202 |  |  | A/M(BV15),OV(AV41),SV(AV91)
|  |  | 1 |  | C_5F DC54冰水閥開度 | [5 empty] | 8AO模組 | AO8 |  |  | 4 | 6 |  |  | 203 | 204 |  |  | A/M(BV16),OV(AV42),SV(AV94)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO9 |  |  | 7 | 9 |  |  | 205 | 206 |  |  | A/M(BV17),OV(AV43),SV(AV97)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO10 |  |  | 10 | 12 |  |  | 207 | 208 |  |  | A/M(BV18),OV(AV44),SV(AV100)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO11 |  |  | 13 | 15 |  |  | 209 | 210 |  |  | A/M(BV19),OV(AV45),SV(AV103)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO12 |  |  | 16 | 18 |  |  | 211 | 212 |  |  | A/M(BV20),OV(AV46),SV(AV106)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO13 |  |  | 19 | 21 |  |  | 213 | 214 |  |  | A/M(BV21),OV(AV47),SV(AV109)
|  |  | 1 | [7 empty] | 8AO模組 | AO14 |  |  | 22 | 24 |  |  | 215 | 216 |  |  | A/M(BV22),OV(AV48),SV(AV112)
1 |  |  |  |  | FFU57運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI1 | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 301 | 302 |  |  | A/M(BV15),OV(AV41),SV(AV91)
1 |  |  |  |  | FFU58運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI2 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 303 | 304 |  |  | A/M(BV16),OV(AV42),SV(AV94)
1 |  |  |  |  | FFU59運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI3 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 305 | 306 |  |  | A/M(BV17),OV(AV43),SV(AV97)
1 |  |  |  |  | FFU60運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI4 | 10 |  | 11 | 12 |  |  | 307 | 308 |  |  | A/M(BV18),OV(AV44),SV(AV100)
1 |  |  |  |  | FFU61運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI5 | 13 |  | 14 | 15 |  |  | 309 | 310 |  |  | A/M(BV19),OV(AV45),SV(AV103)
1 |  |  |  |  | FFU62運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI6 | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 311 | 312 |  |  | A/M(BV20),OV(AV46),SV(AV106)
1 |  |  |  |  | FFU63運轉狀態 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI7 | 19 |  | 20 | 21 |  |  | 313 | 314 |  |  | A/M(BV21),OV(AV47),SV(AV109)
1 |  |  |  |  | DC承漏盤 漏液警報2 | [5 empty] | 8UIO模組 | DI8 | 22 |  | 23 | 24 |  |  | 315 |  |  |  | A/M(BV22),OV(AV48),SV(AV112)